贵州高速黔通建设工程有限公司

“云城尚品”一期建设项目（B地块）保障性租赁住房装修工程（8-10层）装修材料采购公告

贵州高速黔通建设工程有限公司“云城尚品”一期建设项目（B地块）保障性租赁住房装修工程项目经理部组织采购装修材料一批，现将公告如下：

1、项目概况

1.1 项目名称：“云城尚品”一期建设项目（B地块）保障性租赁住房装修工程（8-10层）。

1.2 项目采购方式：竞争谈判采购。

1.3 采购货物名称及规格：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢丝网 | 12mm厚 | m2 | 1196.91 |  |
| 2 | 水泥 | P.O42.5 | T | 71.48 |  |
| 3 | 砂 |  | m³ | 220.58 |  |
| 4 | 水泥砂浆 |  | m³ | 27.10 |  |
| 5 | 阻燃板基层 | 9mm | m2 | 153.14 |  |
| 6 | 1.0厚黑钛金不锈钢 | 1.0厚 | m2 | 153.14 |  |
| 7 | 75系列轻钢龙骨 | 75×50×0.63 | m2 | 2052.69 |  |
| 8 | 75系列轻钢龙骨 | 75×40×0.63 | m2 | 1098.91 |  |
| 9 | 纸面石膏板 | 9.5mm | m2 | 1116.86 |  |
| 10 | 阻燃夹板 | 12mm | m2 | 17.94 |  |
| 11 | 25mm厚石材门槛石 | ST01 | m2 | 6.12 |  |
| 12 | 阻燃板基层 | 12mm | m2 | 150.95 |  |
| 13 | 界面剂（108胶） |  | Kg | 473.89 |  |
| 14 | 水泥基自流平砂浆 |  | m3 | 7.11 |  |
| 15 | 铝合金方板天棚龙骨 |  | m2 | 439.47 |  |
| 16 | 铝扣板 | 300*300 *1mm | m2 | 439.47 |  |
| 17 | 轻钢龙骨 | U60型 | m2 | 2280.86 |  |
| 18 | 石膏板 | 9.5mm | m2 | 4942.05 |  |
| 19 | 玻镁板 | 12mm | m2 | 152.93 |  |
| 20 | 厨房橱柜 |  | m2 | 65.3 |  |
| 21 | 厨房吊柜 |  | m2 | 87.07 |  |
| 22 | 标准砖 |  | 块 | 17612 |  |
| 23 | 阻燃板 | δ12 | m2 | 235.94 |  |
| 24 | 榉木夹板 | δ3 | m2 | 224.7 |  |
| 25 | 普通杉锯材 |  | m2 | 4.49 |  |
| 26 | 普通砖 |  | 块 | 8441 |  |
| 27 | 成品烟道 |  | m | 31.5 |  |
| 28 | 照明配电箱 | ALgy1 | 台 | 60 |  |
| 29 | 配管 | PC20 | m | 10272.29 |  |
| 30 | 配管 | PC25 | m | 1107.73 |  |
| 31 | 接线盒 | 86型 | 个 | 1380.00 |  |
| 32 | 开关插座盒（PVC） | 86型 | 个 | 1704.00 |  |
| 33 | 网线 | Cat5e UTP | m | 1636.91 |  |
| 34 | 配线（电视线） | SYWV-75-5 | m | 1141.43 |  |
| 35 | 排水管 | PVC-U实壁塑料排水管 DN100 | m | 163.23 |  |
| 36 | 排水管 | PVC-U实壁塑料排水管 DN75 | m | 217.66 |  |
| 37 | 排水管 | PVC-U实壁塑料排水管 DN50 | m | 180.32 |  |
| 38 | 排水管 | PPR DN20 S5系列1.25MPa | m | 1343.97 |  |
| 39 | 一般穿墙塑料套管 | 管径DN20 | 个 | 120.00 |  |
| 40 | 铝箔管 | 铝箔管200mm | m | 300.00 |  |
| 41 | 风管止回阀 | 200*100 | 个 | 60.00 |  |

1.5 项目施工地：贵阳市白云区。

1.6 结算方式：先货后款方式进行结算。

2、发布公告的媒介

本次招标公告在贵州省公路建设养护集团有限公司官网发布。

3.投标人资格要求

3.1 投标人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力；

3.2 具有独立承担民事责任的能力；

3.3 具有良好的商业信誉；

3.4 具有本项目供应能力；

3.5 本次谈判不接受联合体申请。

4、招标文件获取及递交投标文件

4.1 招标文件获取请于响应文件递交截止前联系我项目经理部采购人员；

4.2 响应文件递交截止时间：2025年07月04日10时，投交地址：贵阳

市白云区粑粑坳（贵州省高等级公路养护中心）。

4.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

5、联系方式

采购方:贵州高速黔通建设工程有限公司“云城尚品”一期建设项目

（B地块）保障性租赁住房装修工程项目经理部

地  址:贵阳市白云区粑粑坳（贵州省高等级公路养护中心）

联系人:      黄小燕

电  话:    15519388239

采购单位：贵州高速黔通建设工程有限公司“云城尚品”一期建设     项目（B地块）保障性租赁住房装修工程项目经理部

2025年07月02日