贵州省公路建设养护集团有限公司综合业务用房

车库地坪及交通设施施工公开询价文件

各意向供应商   ：

贵州省公路建设养护集团有限公司综合业务用房建设项目车库地坪及交通设施施工 需要采购，现邀请有意向单位参加竞价。主要采购内容及要求如下：

| 贵州省公路建设养护集团有限公司综合业务用房车库地坪及交通设施工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 工程量 （暂定） |  | 单价限价（元） | 金额限价（元） |  | 备注 |
| 1 | 楼板地面固化 |  | 平方米 | 6200 |  | 30.00 | 186,000.00 |  | 楼板地面打磨+固化剂+抛光 |
| 2 | 车位着色 | 固化着色剂 | 平方米 | 3900 |  | 15.00 | 58,500.00 |  | 固化地坪（已包含在序号1内）+着色剂 |
| 3 | 地坪漆 | 环氧树脂自流平 | 平方米 | 6200 |  | 48.00 | 297,600.00 |  | 地面处理+3次修复砂浆+底漆+中涂层+面漆 |
| 3 | 车位标线 | 线宽150 | 米 | 2232 |  | 6.00 | 13,392.00 |  | 冷涂标线漆 |
| 4 | 地面指示箭头 | 国标L3000 | 个 | 36 |  | 46.00 | 1,656.00 |  | 冷涂标线漆 |
| 5 | 通道线 | 线宽150 | 米 | 800 |  | 6.00 | 4,800.00 |  | 冷涂标线漆 |
| 6 | 车位编号 | 字高200 | 组 | 186 |  | 6.00 | 1,116.00 |  | 冷喷漆地面直喷（白色） |
| 7 | 车位导向 | 300×300 | 个 | 186 |  | 6.00 | 1,116.00 |  | 冷涂标线漆（白色） |
| 8 | 斑马线 | 线宽300 | 米 | 150 |  | 9.00 | 1,350.00 |  | 冷涂标线漆（白色） |
| 9 | 墙、柱面色带 | 带高800 | 平方米 | 800 |  | 18.00 | 14,400.00 |  | 墙面专用漆 |
| 10 | 墙、柱面分区标识 | 字高200 | 组 | 50 | 7.00 |  |  | 350.00 | 冷喷漆 |
| 11 | 圆形指示牌 | Φ600×1.0 | 块 | 13 | 80.00 |  |  | 1,040.00 | 高强度铝板+反光膜；电脑割字； |
| 12 | 方形指示牌 | 600×400×1.0 | 块 | 10 | 75.00 |  |  | 750.00 | 高强度铝板+反光膜；电脑割字； |
| 13 | 电梯指示牌 | 1200×400×1.0 | 块 | 4 | 125.00 |  |  | 500.00 | 高强度铝板+反光膜；电脑割字； |
| 14 | 导向标 | 800×300×1.0 | 块 | 16 | 15.00 |  |  | 240.00 | 高强度铝板+反光膜；电脑割字； |
| 15 | 出入口龙门牌 | 4000×1000×1.0 | 块 | 1 | 1400.00 |  |  | 1,400.00 | 高强度铝板+反光膜；电脑割字； |
| 16 | 护墙角 | 800×100×5 | 块 | 460 | 15.00 |  |  | 6,900.00 | 橡胶基体，贴反光膜，螺栓固定 |
| 17 | 车轮定位器 | 540×140×90 | 个 | 372 | 16.00 |  |  | 5,952.00 | 橡塑磨砂基体贴反光膜 |
| 18 | 减速带 | 500×300×40 | 米 | 60 | 75.00 |  |  | 4,500.00 | 塑料基体，成模生产，抗老化 |
| 19 | 广角镜 （室内） | Φ800 | 套 | 3 | 120.00 |  |  | 360.00 | 树脂防爆镜面墙面固定 |
| 20 | 悬牌吊架 |  | 个 | 27 | 18.00 |  |  | 486.00 |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1：序号“1、2”或序号“3”工序为不同工艺，均需报价，由采购方确定选择其中一类工艺进行实际施工； 2.报价为不含税价，需开具增值税专用发票，税额由采购方承担； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.材料、施工、验收执行国家及贵阳市、制造商标准及其他相关标准。

- 2.施工时间计划为10月上旬，计划工期15天。

3.报价为不含税费、含运输、辅材、人工费等综合价格。询价人提供施工用水、用电（至楼层配电箱），施工垃圾需清理至1层指定位置。

4.报价截止时间：2024年9月25日12:00前。

5.单项报价不得超过限价。

6.报价最低的2个供应商作为候选供应商，由询价人自主在候选供应商内确定成交对象。

7.报价人应具有独立法人资格，不得为失信被执行人或有失信被执行记录。

8.项目现场位于贵阳市白云区金融西路贵州省公路建设养护集团有限公司综合业务用房建设项目，询价人不组织踏勘，意向供应商可自行前往踏勘。

9.计量结算方式为施工完成后按实际面积计量。

请意向供应商在报价截止时间前针对本次询价内容通过邮件告知我方报价，报价文件接收邮箱： 18798035629@163.com 。

报价资料应包括：

- 1、已报价盖章的报价函（扫描件）；

- 2、已盖章的营业执照（扫描件）。

- 贵州省公路建设养护集团有限公司

- 综合业务用房施工项目经理部

- 2024年9月23日

- （联系人：赵工；电话：18798882526）

报价函

致： 贵州省公路建设养护集团有限公司综合业务用房施工项目经理部

- 我方已认真研究询价函后，自愿对车库地坪及交通设施施工项目进行报价，具体如下。

| 贵州省公路建设养护集团有限公司综合业务用房车库地坪及交通设施工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 工程量 （暂定） | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 楼板地面固化 |  | 平方米 | 6200 |  |  | 楼板地面打磨+固化剂+抛光 |
| 2 | 车位着色 | 固化着色剂 | 平方米 | 3900 |  |  | 固化地坪（已包含在序号1内）+着色剂 |
| 3 | 地坪漆 | 环氧树脂自流平 | 平方米 | 6200 |  |  |  |
| 3 | 车位标线 | 线宽150 | 米 | 2232 |  |  | 冷涂标线漆 |
| 4 | 地面指示箭头 | 国标L3000 | 个 | 36 |  |  | 冷涂标线漆 |
| 5 | 通道线 | 线宽150 | 米 | 800 |  |  | 冷涂标线漆 |
| 6 | 车位编号 | 字高200 | 组 | 186 |  |  | 冷喷漆地面直喷（白色） |
| 7 | 车位导向 | 300×300 | 个 | 186 |  |  | 冷涂标线漆（白色） |
| 8 | 斑马线 | 线宽300 | 米 | 150 |  |  | 冷涂标线漆（白色） |
| 9 | 墙、柱面色带 | 带高800 | 平方米 | 800 |  |  | 墙面专用漆 |
| 10 | 墙、柱面分区标识 | 字高200 | 组 | 50 |  |  | 冷喷漆 |
| 11 | 圆形指示牌 | Φ600×1.0 | 块 | 13 |  |  | 高强度铝板+反光膜；电脑割字； |
| 12 | 方形指示牌 | 600×400×1.0 | 块 | 10 |  |  | 高强度铝板+反光膜；电脑割字； |
| 13 | 电梯指示牌 | 1200×400×1.0 | 块 | 4 |  |  | 高强度铝板+反光膜；电脑割字； |
| 14 | 导向标 | 800×300×1.0 | 块 | 16 |  |  | 高强度铝板+反光膜；电脑割字； |
| 15 | 出入口龙门牌 | 4000×1000×1.0 | 块 | 1 |  |  | 高强度铝板+反光膜；电脑割字； |
| 16 | 护墙角 | 800×100×5 | 块 | 460 |  |  | 橡胶基体，贴反光膜，螺栓固定 |
| 17 | 车轮定位器 | 540×140×90 | 个 | 372 |  |  | 橡塑磨砂基体贴反光膜 |
| 18 | 减速带 | 500×300×40 | 米 | 60 |  |  | 塑料基体，成模生产，抗老化 |
| 19 | 广角镜 （室内） | Φ800 | 套 | 3 |  |  | 树脂防爆镜面墙面固定 |
| 20 | 悬牌吊架 |  | 个 | 27 |  |  |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1：序号“1、2”或序号“3”工序选择一类进行实际施工，由采购方确定； 2.报价为不含税价； |  |  |  |  |  |  |  |

我方已详细审查全部询价函，我们完全理解并同意放弃对这方面有误解的权利。

我方承诺如中选，在项目实施全过程中工作行为受询价人监督，严格按相关标准规范进行施工。

报  价  人：                            （盖章）

日      期：  2024年    月     日

（联系人：         ， 联系电话：                ）

附件1:

环氧树脂砂浆耐磨地坪参照工艺及指标

1.技术指标

| 项 目 |  | 环氧树脂砂浆耐磨地坪 |
| --- | --- | --- |
| 干燥 时间 | 表干 h | 4 |
|  | 实干 d | 3 |
| 抗压强度（Mpa） |  | 80 |
| 抗冲击性 kg.cm |  | 50 |
| 抗弯强度 （Mpa） |  | 40 |
| 附 着 力 级 |  | 1 |
| 铅笔硬度 H |  | 2 |
| 耐磨性 g |  | ≤0.02(800g/1200r失重) |
| 设计保用年限 |  | 10年以上 |

注：以上数据系依据实验室标准环境制样检测所得，仅供参考。

2、施工工序

|  | 环氧树脂砂浆耐磨地坪 |
| --- | --- |
| 施 工 工 序 | - 能结构板基面深度打磨处理、清除表面浮浆，修复基面平整度。 2、渗透底漆：涂刷水性渗透底漆，使其充分渗入地面，要求均匀无遗漏；（按比例配合后搅拌均匀，无需放置可直接施工），视面积大小确定施工人员数，用滚筒筒涂，倒退施工，8小时后施工下一道工序； 封闭底漆施工完毕检测标准：渗透均匀成膜。 |
|  | - 3、修复砂浆： 水性环氧加（1.5倍）60目聚合物高强修复砂浆，按配合比例配合搅拌均匀后，局部修复； 砂浆施工完毕检验标准：涂层不粘手，无发软现象。 |
|  | 4、修复砂浆层：水性环氧加（1.5倍）60目聚合物高强修复砂浆，按配合比例配合搅拌均匀后，视面积大小确定施工人员数，用刮刀整体通刮施工，8小时后施工下一道工序； - 修复砂浆层施工完毕检测标准：涂层不粘手，无发软现象。 5、打磨：打磨去尘清理。 |
|  | 6、修复砂浆层；性环氧加（1.2倍）80目聚合物高强修复砂浆，按配合比例配合搅拌均匀后，视面积大小确定施工人员数，用刮刀整体通刮施工，8小时后施工下一道工序； - 修复砂浆层施工完毕检测标准：涂层不粘手，无发软现象， 7、打磨：打磨去尘清理。 |
|  | 8、封闭底漆：涂刷环氧高固含底漆，使其充分渗入修复砂浆地面，达到表面成膜为准，要求均匀无遗漏，（按比例配合后搅拌均匀，无需放置可直接施工），视面积大小确定施工人员数，用刮刀施工，8小时后施工下一道工序； 底油施工完毕检测标准：均匀成膜，有一定亮度。 - 9、环氧中涂层：按配比无需放置用批刀倒退施工，视面积大小确定施工人员数，12小时施工下一道工序； 中途层施工完毕检验标准：涂层不粘手，无发软现象，用指甲划无甲痕。 10、面漆：涂刷环氧高固含面涂滚涂一遍。 面涂施工完毕检验标准：均匀成膜，无起泡，颜色均匀，具有良好的耐划伤性能。. 11、养护（3-10天） |
|  | 车库防滑坡道地坪 |
|  | 1、混泥土基面处理、基面清理、铣刨打磨地面，清除表面浮浆,油污部分用溶剂清洗干净，要求整体干净、干燥。 |
|  | 2、环氧底漆施工、施工气温必须保持在不低于5℃，施工中发现沙粒或杂质应立即去掉。 |
|  | 3、环氧中涂施工、中涂施工完毕检验标准：涂层不粘手，无发软现象，用指甲划无甲痕。 |
|  | 4、环氧破道撒沙 |
|  | 5、环氧防滑耐磨滚涂面漆 |
|  | 6、养护（5-10天） |