贵州省公路建设养护集团有限公司综合业务用房

室内装修线缆采购公开询价函

各意向供应商   ：

贵州省公路建设养护集团有限公司综合业务用房建设项目室内装修线缆需要采购，现邀请有意向单位参加竞价。主要采购内容及要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 限价（单价，元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*4，红 | 卷 | 280 | 300.00 | 每卷100米 |
| 2 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*4，蓝 | 卷 | 280 | 300.00 | 每卷100米 |
| 3 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*4，双色 | 卷 | 280 | 300.00 | 每卷100米 |
| 4 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*2.5，红 | 卷 | 280 | 200.00 | 每卷100米 |
| 5 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*2.5，黄 | 卷 | 280 | 200.00 | 每卷100米 |
| 6 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*2.5，绿 | 卷 | 280 | 200.00 | 每卷100米 |
| 7 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*2.5，双色 | 卷 | 280 | 200.00 | 每卷100米 |
| 8 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*6，红 | 卷 | 265 | 450.00 | 每卷100米 |
| 9 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*6，蓝 | 卷 | 265 | 450.00 | 每卷100米 |
| 10 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*6，黄 | 卷 | 10 | 450.00 | 每卷100米 |
| 11 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*6，绿 | 卷 | 8 | 450.00 | 每卷100米 |
| 12 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*10，红 | 卷 | 6 | 750.00 | 每卷100米 |
| 13 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*10，蓝 | 卷 | 6 | 750.00 | 每卷100米 |
| 14 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*10，双色 | 卷 | 3 | 750.00 | 每卷100米 |
| 15 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*16，红 | 卷 | 3 | 1200.00 | 每卷100米 |
| 16 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*16，蓝 | 卷 | 3 | 1200.00 | 每卷100米 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.合同履约中不设调价条款，报价人应充分考虑原材料价格变化等因素。

2.品牌范围为远东、熊猫、玉蝶、固达、中安、明超等品牌；符合国家强制性标准、制造商企业标准及其他相关标准。

3.供货时间计划为9月下旬。

- 4.产品制造商为相关品牌原厂制造商，不得使用委托生产（即贴牌）产品；

- 5.同一品牌仅限1家供应商进行报价。若同一品牌出现两个及以上供应商报价，则按以下原则认定：仅有1家可提供品牌商授权书的 ，该供应商报价视为有效报价；若两个及以上供应商出具了授权书的，该品牌报价视为无效报价；若均无授权书的，该品牌报价视为无效报价。

- 同一供应商仅可报一个品牌（制造商）产品，多报则视为无效报价。

6.报价为含税费（增值税专用发票）、含运输、卸货等综合价格。

7.报价截止时间：2024年9月22日10:00前。

8.单项报价不得超过限价。

9.报价最低的2个供应商作为候选供应商，结合相关送货周期等由询价人自主在候选供应商内确定成交对象。

10.报价人应具有独立法人资格，不得为失信被执行人或有失信被执行记录。

11.付款方式：合同签订后3天内支付不高于20%预付款，后期每批货到验收（质量、数量）合格并开具发票后5天内结清。

请意向供应商在报价截止时间前针对本次询价内容通过邮件告知我方报价，报价文件接收邮箱： 18798035629@163.com 。

报价资料应包括：

- 1、已报价盖章的报价函（扫描件）；

- 2、已盖章的营业执照（扫描件）；

- 3、相关品牌授权书（扫描件）；

- 4、报价产品检测报告（扫描件）。

- 贵州省公路建设养护集团有限公司

- 综合业务用房施工项目经理部

- 2024年9月19日

- （联系人：赵工；电话：18798882526）

报价函

致： 贵州省公路建设养护集团有限公司综合业务用房施工项目经理部

- 我方已认真研究询价函后，自愿对室内装修线缆材料进行报价，具体如下。

- 报价品牌：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 限价（单价，元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*4，红 | 卷 | 280 | 300.00 | 每卷100米 |
| 2 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*4，蓝 | 卷 | 280 | 300.00 | 每卷100米 |
| 3 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*4，双色 | 卷 | 280 | 300.00 | 每卷100米 |
| 4 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*2.5，红 | 卷 | 280 | 200.00 | 每卷100米 |
| 5 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*2.5，黄 | 卷 | 280 | 200.00 | 每卷100米 |
| 6 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*2.5，绿 | 卷 | 280 | 200.00 | 每卷100米 |
| 7 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*2.5，双色 | 卷 | 280 | 200.00 | 每卷100米 |
| 8 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*6，红 | 卷 | 265 | 450.00 | 每卷100米 |
| 9 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*6，蓝 | 卷 | 265 | 450.00 | 每卷100米 |
| 10 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*6，黄 | 卷 | 10 | 450.00 | 每卷100米 |
| 11 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*6，绿 | 卷 | 8 | 450.00 | 每卷100米 |
| 12 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*10，红 | 卷 | 6 | 750.00 | 每卷100米 |
| 13 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*10，蓝 | 卷 | 6 | 750.00 | 每卷100米 |
| 14 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*10，双色 | 卷 | 3 | 750.00 | 每卷100米 |
| 15 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*16，红 | 卷 | 3 | 1200.00 | 每卷100米 |
| 16 | 低烟无卤阻燃B级电线（铜芯） | WDZB-BYJ-1*16，蓝 | 卷 | 3 | 1200.00 | 每卷100米 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1.质保期为 年。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他说明： |  |  |  |  |  |  |

注：合同履约中不设调价条款，报价人应充分考虑原材料价格变化等因素。

我方已详细审查全部询价函，我们完全理解并同意放弃对这方面有误解的权利。

我方承诺如中选，在项目实施全过程中工作行为受询价人监督，严格按相关标准规范进行施工。

报  价  人：                            （盖章）

日      期：  2024年    月     日

（联系人：         ， 联系电话：                ）