贵州高速黔通建设工程有限公司

“云城尚品”一期建设项目（A地块）保障性租赁住房装修工程装修材料（14-19层）采购公告

贵州高速黔通建设工程有限公司“云城尚品”一期建设项目（A地块）保障性租赁住房装修工程项目经理部组织采购装修材料（14-19层）一批，现将公告如下：

1、项目概况

1.1 项目名称：“云城尚品”一期建设项目（A地块）保障性租赁住房装修工程（14-19层）。

1.2 项目采购方式：竞争谈判采购。

1.3 采购货物名称及规格：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75系列轻钢龙骨 | 75×50×0.63 | m | 482.00 |  |
| 2 | 75系列轻钢龙骨 | 75×40×0.63 | m | 258.00 |  |
| 3 | 石膏板 | 9.5mm厚 | m2 | 2868.00 |  |
| 4 | 加气混凝土砌块 | 600×200×200 | m3 | 48.00 |  |
| 5 | 混合砂浆 | M5.0 | m3 | 3.50 |  |
| 6 | 水泥 | P.O42.5 | t | 103.00 |  |
| 7 | 砂 | 细 | m3 | 298.00 |  |
| 8 | 25mm厚石材门槛石 | ST01 | m2 | 60.00 |  |
| 9 | 水泥砂浆 |  | m3 | 168.00 |  |
| 10 | 水泥砂浆 | M5.0 | m3 | 13.00 |  |
| 11 | 普通砖 | 240*115*53mm | 块 | 33022.00 |  |
| 12 | 钢丝网 | 0.4×16000 | m2 | 1072.00 |  |
| 13 | 阻燃板基层 | 9mm | m2 | 408.00 |  |
| 14 | 1.0厚黑钛金不锈钢 | 1.0厚 | m2 | 97.00 |  |
| 15 | 腻子 | 因特丽 | kg | 28373.00 |  |
| 16 | 乳胶漆 | 多乐士 | kg | 6841.00 |  |
| 17 | 阻燃板 | 12mm | m2 | 2481.00 |  |
| 18 | 木饰面板 | 2440×1220×8 | m2 | 19.00 |  |
| 19 | C50系列不上人轻钢龙骨 | C型50×19×0.5 | m2 | 2446.00 |  |
| 20 | 铝扣板 | 300*300 | m2 | 1623.00 |  |
| 21 | 收边条 |  | m | 1574.00 |  |
| 22 | 普通杉锯材 |  | m2 | 7.00 |  |
| 23 | 橱柜 |  | m | 324.00 |  |
| 24 | 不锈钢钢板 | 1mm | m2 | 352.00 |  |
| 25 | 微型漏电断路器 | WD-63C/16/1P | 个 | 198.00 |  |
| 26 | 微型漏电断路器 | WD-63C/20/1P | 个 | 198.00 |  |
| 27 | 微型漏电断路器 | WD-63C/16/2P/0.03 | 个 | 204.00 |  |
| 28 | 微型漏电断路器 | WD-63C/20/2P/0.03 | 个 | 198.00 |  |
| 29 | 微型漏电断路器 | WD-63D/20/2P/0.03 | 个 | 396.00 |  |
| 30 | 开关盒 |  | 个 | 4080.00 |  |
| 31 | 接线盒 |  | 个 | 726.00 |  |
| 32 | 网线 | Cat5e UTP | m | 1765.00 |  |
| 33 | 电视线 | SYWV-75-5 | m | 200.00 |  |
| 34 | PC管 | DN20 | m | 13363.00 |  |
| 35 | PC管 | DN25 | m | 8524.00 |  |
| 36 | 截止阀 | DN20 | 个 | 198.00 |  |
| 37 | 热水器角阀 | DN20 | 个 | 396.00 |  |
| 38 | PPR管 | DN20 | m | 4068.00 |  |
| 39 | PP-R塑料给水管件 | DN20 | 个 | 610.00 |  |
| 40 | UPVC塑料管 | DN100 | m | 279.00 |  |
| 41 | UPVC塑料管件 | DN100 | 个 | 34.00 |  |
| 42 | UPVC塑料管 | DN75 | m | 868.00 |  |
| 43 | UPVC塑料管件 | DN75 | 个 | 78.00 |  |
| 44 | UPVC塑料管 | DN50 | m | 430.00 |  |
| 45 | UPVC塑料管件 | DN50 | 个 | 29.00 |  |
| 46 | 介质管 | DN20 | 个 | 396.00 |  |
| 47 | 钢套管 | DN75 | 个 | 12.00 |  |
| 48 | 铝箔管 | DN200 | m | 1082.00 |  |
| 49 | 风管止回阀 | 200*100 | 个 | 198.00 |  |
| 50 | 陶粒混凝土 |  | m³ | 260.00 |  |
| 51 | 木工板 | 2440×1220×8 | m2 | 1112.00 |  |
| 52 | 保护膜 |  | m2 | 1772.00 |  |
| 53 | 铝芯电缆5*16 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×25+1×16 | m | 286.00 |  |
| 54 | 铝芯电缆5*25 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×50+1×25 | m | 86.00 |  |
| 55 | 125A（带漏电保护器） | 125A | 个 | 1.00 |  |
| 56 | 80A（带漏电保护器） | 80A | 个 | 6.00 |  |
| 57 | 40A（带漏电保护器） | 40A | 个 | 7.00 |  |
| 58 | 配电箱 | 500×600×200 | 个 | 1.00 |  |
| 59 | 电表 | 380V | 个 | 1.00 |  |

1.5 项目施工地：贵阳市白云区。

1.6 结算方式：先货后款方式进行结算。

2、发布公告的媒介

本次招标公告在贵州省公路建设养护集团有限公司官网发布。

3.投标人资格要求

3.1 投标人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力；

3.2 具有独立承担民事责任的能力；

3.3 具有良好的商业信誉；

3.4 具有本项目供应能力；

3.5 本次谈判不接受联合体申请。

4、招标文件获取及递交投标文件

4.1 招标文件获取请于响应文件递交截止前联系我项目经理部采购人员；

4.2 响应文件递交截止时间：2025年07月15日10时，投交地址：贵阳

市白云区粑粑坳（贵州省高等级公路养护中心）。

4.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

5、联系方式

采购方:贵州高速黔通建设工程有限公司“云城尚品”一期建设项目

（A地块）保障性租赁住房装修工程项目经理部

地  址:贵阳市白云区粑粑坳（贵州省高等级公路养护中心）

联系人:    刘方艳

电  话:    13595167876

采购单位：贵州高速黔通建设工程有限公司“云城尚品”一期建设     项目（A地块）保障性租赁住房装修工程项目经理部

2025年07月11日